[image: image1.png]m3

zahvadena voda u 2019.godini

100000

80000 W_.——‘_H
60000
40000
20000
0
FEF LIS F o
& ¥R F S &

01.01.-31.12.2019.



                                                                                                         Rješenje: 043-0-Reg-08-002907
                                                                                                         JIB: 4218166390001          

                                                                                                                 IB (PDV): 218166390001

                                                                                                                 PB: 05140220

BiH, Ulica mladih br.4 MAGLAJ; Centr:++387 32 603 523; Fax: 603 689; direktor 603 346; vodovod 618 510; pijaca 603 337; radionica 603 826

IZVJEŠTAJ O RADU
KJD D.O.O. MAGLAJ

ZA PERIOD OD 01.01. - 31.12.2019. GODINE

“KOMUNALNO  JAVNO  DRUŠTVO” d.o.o. Maglaj

[image: image2.png]I/s

36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00

01.01.-31.12.2019.

32,91 3312

33,59

34,33

33,76




[image: image3.png]Korisnici odvoza smeéa (domadéinstva)

6801

01.01.2015.-31.12.2019.



Žiro računi:    PBS  banka 1011450000071212;     ABS banka 1990460003274429;     UNICREDIT Zagrebačka banka 33856022000
S A D R Ž A J
1. UVOD ..................................................................................................................................2 

2. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA OPERATIVNO - TEHNIČKE POSLOVE................... 3
2.1. Proizvodnja, distribucija vode, odvodnja kanalizacije i servis i održavanje vodovodne …3 
i kanalizacione mreže
2.2. Poslovi u vodosnabdijevanju …………………………………………………………………. 3

2.3. Proizvodni rezultati …………………………………………………………………………….. 5

2.4. Rad OJ Servis i održavanje …………………………………………………………………..10

2.5. Poslovi odvodnje kanalizacije ……………………………………………………………….. 11

3. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA  ZA KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA 
   JAVNE HIGIJENE .............................................................................................................. 13

3.1. Projekti …………………………………………………………………………………………. 13

3.2. Poslovi u okviru OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila ................. 15
3.2.1. Održavanje javne higijene …………………………………………………………………..15

3.2.2. Održavanje javnog zelenila na gradskom području .....................................................18
3.2.3. Zimsko održavanje ulica i javnih površina u Maglaju .................................................. 20
3.2.4. Upravljanje otpadom ................................................................................................... 21
3.2.4.1. Pregled registrovanih korisnika ................................................................................ 22

3.2.4.2. Odluka o utvrđivanju cijena odvoza smeća od pravnih i fizičkih lica......................... 23
3.2.5. Upravljanje javnim parkiralištima .................................................................................24
3.2.6. Upravljanje gradskom pijacom ................................................................................... 25

3.2.6.1. Zelena i robna pijaca na malo ................................................................................. 25

3.2.6.2. Mliječna pijaca ......................................................................................................... 25

3.2.6.3. Iskorištenost prodajnih mjesta u 2019. godini ......................................................... 26

3.2.6.4. Interni akti ................................................................................................................ 26

4. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ...................................... 27

5. IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA .............................................................. 28

5.1. Rad nadzornog odbora ..................................................................................................28

5.2. Sjednice Nadzornog odbora ..........................................................................................28

5.3. Odnos Nadzornog odbora i Uprave Društva ................................................................ .30

5.4. Zaključna razmatranja ...................................................................................................30

1. UVOD
Uprava KJD d.o.o. Maglaj izradila je Izvještaj o radu KJD d.o.o. Maglaj za period od 01.01.-31.12.2019. godine kao redovni izvještaj, s ciljem da isti u skladu sa važećim normativnim propisima blagovremeno proslijedi u dalju proceduru.

Analitičkim pristupom Izvještaju o radu moguće je postaviti jasne ciljeve budućeg poslovanja Društva.

Društvo je u periodu od 01.01.-31-12-2019. godine iscrpno radilo na realizaciji razvojne politike, koja uključuje proširenje postojećih djelatnosti, povećanje ukupne efikasnosti poslovanja, održavanje finansijske stabilnosti, te unapređenje odnosa i komunikacije sa korisnicima usluga Društva.

Društvo posluje pod nazivom : Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj, pod PDV brojem: 4218166390001, ID brojem: 4218166390001 i poreskim brojem : 05140220, a sa sjedištem na adresi: Ulica mladih br. 4 Maglaj.

2. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA OPERATIVNO - TEHNIČKE POSLOVE
2.1. Proizvodnja, distribucija vode, odvodnja kanalizacije i servis i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

Osnovna djelatnost društva je zahvatanje, prečišćavanje i distribucija vode sa odvodnjom otpadnih voda koja u ukupnom prihodu društva učestvuje sa  22,94 %. 

Korisnici vodosnabdijevanja i odvodnje su u 2019. godini snabdjeveni u kontinuitetu 24 sata bez prekida i redukcija, izuzev kratkotrajnih prekida za dijelove grada u slučajevima iznenadnih kvarova ili najavljenih planskih radova tekućeg održavanja. 
Kontinuirano je distribuirana pitka voda kontrolisanog kvaliteta. Zdravstvenu ispravost vode u gradskom vodovodu Maglaj na osnovu ugovora, kontroliše Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici kroz B analize sedmično i Zavod za javno zdravstvo F BiH u Sarajevu kroz C analizu koja se provodi jedan puta godišnje. Monitoring otpadnih voda (kvalitet otpadnih voda-kanalizacija) obavlja Laboratorij za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša „Dvokut Pro“ d.o.o. Sarajevo. 

Oprema koja je korištena za potrebe održavanja vodovodnog sistema i sistema kanalizacije:

· 1 autocisterna slivničarka

· 1 autocisterna za odštopavanje kanalizacionih cijevi

· 1 autocisterna kombinovana

· 1 servisno vozilo „pick up“

· 1 rovokopač-utovarivač

· 2 muljne pumpe

· 2 agregata od 10 i 3 kW

· 2 akvafona „Palmer“ i „Xmic“

· ostali alati i pribor za održavanje.
Najveći dio vozila i opreme su u dobrom stanju zbog redovnog održavanja.

2.2. Poslovi u vodosnabdijevanju

Vodovodni sistem gradskog vodovoda Maglaj je razvijen u gradu Maglaju tzv. Novo naselje, dijelu MZ Misurići i NM Poljice te Natron-Hayat na lijevoj obali rijeke Bosne, zatim Stari grad (Gornja i Donja mahala, Omerdino polje), Bijela Ploča i Ulišnjak na desnoj obali rijeke Bosne.

Sistem zahvatanja i proizvodnje pitke vode je tehnički i tehnološki složen proces koji se sastoji od dvije filter stanice, kopanih i bušenih bunara, vodozahvata rijeke Bistrice, zahvata tehnološke vode iz Natron-Hayat-a te spojnih cjevovoda i opreme koji služe za obezbjeđenje pitke vode u dovoljnoj količini za 24-satno vodosnabdijevanje. Kombinacijom ovih izvorišta se, ovisno o hidrološkoj situaciji, proizvodi kontrolisana i pitka voda. 

Vodovodni sistem dakle koristi tri izvorišta:

· Izvorište Misurići sa 4 bušena bunara i 4 kopana bunara iz kojih se zahvata cca 10 l/s,

· Vodozahvat rijeke Bistrice iz kojeg se zahvata 25 l/s i 

· Izvorište horizontalni bunar (finalno crpilište vode preuzete iz Natron-Hayat) iz kojeg se zahvata 25 l/s uključujući i vodu iz kopanih bunara na koje ima uticaj infiltrirana voda iz filter stanice Misurići, linija Bosna. 
Naprijed navedeni izvorišni kapaciteti su dati za najpovoljnije hidrološke uslove. 

Misurićko izvorište, odnosno njegov podzemni vodonosnik pitke vode je skromne veličine i kapaciteta. Naime iz izvorišta Bistrica zahvaćena voda se nakon prerade u filter stanici direktno pumpa u sabirni bazen, a ukoliko se ne dobije kvalitet pitke vode upušta se u drenažni sistem podzemlja (podzemni vodonosnik) te se nakon prečićavanja kroz navedeni prirodni filter iz akvifera ispumpava putem kopanih bunara kao pitka voda.

Zahvaljujući izuzetno povoljnoj hidrološkoj situaciji u zadnjih 3-5 godina zahvatanje tehnološke vode iz filter stanice Natron je svedeno na minimum i to u ljetna jedan do tri mjeseca tokom godine. Izvorište Bosna i Bistrica tokom upotrebe rade sinhronizovano, naime jedno isključuje drugo, nikako oba istovremeno, tehnički i tehnološki neizvodivo zbog ograničenja u pogledu kapaciteta podzemnog vodonosnika koji se koristi za tercijarno prečišćavanje vode iz oba zahvata naizmjenično. 

Dnevna potreba za 24-satno kontinuirano vodosnabdijevanje u izvještajnom periodu se kretala od 2.570 – 2.970 m3 i oscilirala je ovisno o godišnjem periodu. Na osnovu podataka koje pratimo povaćanje potrošnje je zabilježeno krajem trećeg i cijeli četvrti kvartal 2019. godine, odnosno u periodu od početka septembra do kraja decembra 2019. godine zbog jesenskog perioda bez padavina što je neuobičajeno za naše podneblje. Glavni gravitacioni rezervoar od 2x1000 m3 je obezbjeđivao 75 % dnevne potrebe i kontinuirani pritisak u mreži u rasponu od 1,0 do 4,6 bara ovisno o lokaciji priključka. U proizvodnji vode je radilo 7 (8) zaposlenih od čega je jedan tehnolog za proizvodnju, trojica mašinista koji upravljaju procesom proizvodnje te 3 čuvara objekata vodovoda. Oni su obavljali slijedeće poslove:

· Crpljenje, zahvatanje, proizvodnja, transport i distribucija vode potrošačima,

· Upravljanje i nadzor izvorišta Misurići, Bistrica i Natron-Hayat,

· Upravljanje, održavanje i kontrola sistema dezinfekcije vode,

· Manipulacija pumpnim stanicama Misurići i Litica po utvrđenom rasporedu rada,

· Kontrola kvaliteta vode na izvorištima i u distributivnoj mreži i dr.

Poslove iz djelokruga održavanja distributivne mreže, zamjena vodomjera, izradu priključaka, elektro održavanje pumpnih stanica, izdavanje tehničkih uslova za priključke te kartiranje podzemnih instalacija obavljali su zaposlenici iz OJ Vodovod i kanalizacija i iz OJ Servis i održavanje.

Osnovne tehničke karakteristike sistema vodosnabdijevanja Maglaj:

	Dužina vodovodne mreže, ukupno (m)
	52.726

	· Dužina cjevovoda - izvorišta (m)
	9.876

	· Dužina distributivne (primarne) mreže (m)
	24.683

	· Dužina priključne (sekundarne) mreže (m)
	18.167

	Ukupan broj priključaka na vodovodnu mrežu
	3.082

	· Domaćinstva
	2.755

	· Privreda
	383

	· Broj stanovnika (procjena)
	9.700

	Gubici u sistemu (%)
	49,71

	Prosječna potrošnja vode po stanovniku (l/dan)
	 


Osnovne tehničke karakteristike sistema javne kanalizacije:

	Dužina kanalizacione mreže (m)
	17.108

	Profili kanalizacionih cjevovoda (mm)
	110-800

	Ukupan broj priključaka na kanalizacionu mrežu
	3.129

	· Domaćinstva
	2.743

	· Privreda
	386


2.3. Proizvodni rezultati
Tokom cijelog izvještajnog perioda 01.01.-31.12.2019. godine korisnici su kontinuirano snabdijevani pitkom vodom u stabilnom 24-satnom režimu. Prvi i drugi kvartal 2019. godine je obilovao čestim, dugotrajnim sniježnim i kišnim padavinama što je imalo uticaj za akumuliranje vode u tlu, te je navedeni period bio hidrološki veoma povoljan. Treći i četvrti kvartal je bio hidrološki nepovoljan zbog izostanka padavina, bilo je nešto malo slabe i kratkotrajne kiše koja nije značajno uticala na izvorište Bistricu i nivo podzemnih voda u misurićkom izvorištu. I pored navedenog, nije bilo naznaka za uvođenje ograničenja u vodosnabdijevanju korisnika gradskog vodovoda, dok su lokalni i mjesni vodovodi imali ograničeno vodosnabdijevanje sa redukcijama. 

Po higijenskom, bakteriološkom i fizičko-hemijskom sastavu voda je, tokom cijele godine u potpunosti ispunjavala tražene standarde pitkosti koji su propisani Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (,,Službeni glasnik BiH“,  broj:40/10, 43/10 i 30/12).

Kontrola kvaliteta vode je vršena prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH", broj: 40/10, 43/10 i 30/12), koji je usaglašen sa Direktivama EU i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Pravilnikom su definisani uslovi obavljanja kontrole kvaliteta vode koja se koristi za piće u pogledu vrste analiza, broja uzoraka, mjesta i dinamike uzorkovanja na pet tačaka mreže i to:

- Pumpna stanica Stari grad „Litica“,

- Tržni centar, javna česma – južni dio

- Uprava KJD d.o.o. Maglaj, čajna kuhinja – sjeverni dio 

- Sabirni bazen, izvorište Misurići i 

- Omerdino Polje, kuća Bećirović Adil. 

U KJD d.o.o. Maglaj je vršena kontrola vode u dva nivoa, i to: 

1. Tokom procesa proizvodnje vode učestalo se kontrolišu parametri hemijskog sastava vode koji su značajni za praćenje efikasnosti prerade vode kroz sve njene faze. Ove kontrole se obavljaju u pogonskoj laboratoriji vodovoda koja je opremljena za analize pogonskih parametara;
2. Uporedo sa kontrolom vode koju obavlja KJD d.o.o Maglaj voda se redovno uzorkuje na distributivnoj mreži, a analize radi JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane ZDK u Zenici. 

Prema provedenom obaveznom ispitivanju vode u vodovodnom sistemu Maglaj u periodu od 01.01. -31.12.2019. godine, rezultati analiza ovlaštenih laboratorija JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, potvrđuju da kvalitet vode u vodovodnom sistemu Maglaj, ispunjava sve norme propisane Pravilnikom. 

U skladu sa Smjernicama za uzorkovanje vode za piće BAS ISO 5667 (1., 3. i 5.) i prethodno navedenog Pravilnika, u toku 2019. godine u ovlaštenoj laboratoriji JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, urađeno je 116 mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza vode iz gradskog vodovoda Maglaj.

Fizičko - hemijski i mikrobiološki sastav vode u posmatranom periodu je bio izuzetno povoljan. Od ukupnog broja urađenih analiza, dobijeni rezultati 116 analiza ispunjavaju uslove Pravilnika ili 100 %.  U pogonskoj laboratoriji vodovoda u toku protekle godine je obrađeno 136 uzoraka vode sa izvorišta (na osnovne pogonske parametre) u skladu sa Programom kontrole kvaliteta izvorske vode, a analize su pokazali dobre rezultate. Na osnovu naprijed navedenog može zaključiti da smo u toku 2019. godine imali pitku vodu u kontinuitetu.

U toku 2019.godine izvršeno je 4.481 analiza rezidualnog hlora na četiri tačke mreže. Nivo rezidualnog hlora, mjeren tokom godine, kretao se od 0,1 do 0,5mg/l (MDK=0,1-0,5 mg/l)  na svakoj tački distributivne mreže, o čemu je vođena trajna evidencija kod ovog Društva kao i u HES-u Doma zdravlja Maglaj.
U toku 2019.godine od 26.523 izdatih računa domaćinstvima za izvršene komunalne usluge reklamirano je ukupno 65 računa, odnosno 0,245 %, što je zanemarljivo.

U toku 2019.godine vršeno je redovno tromjesečno očitavanje 2750 vodomjera za kućne savjete i individualna domaćinstva i mjesečno očitavanje 383 vodomjera za privredu, te 17 vodomjera na zahvatnim objektima i rezervoarima. 

U domenu redovnih poslova Sektora za operativno tehničke poslove u 2019. godini su, između ostalog, realizovani poslovi tekućeg održavanja objekata i opreme na izvorištima Misurići i izvorištu Bistrica.
Također realizovane su nabavke rezervnih dijelova i opreme u cilju obezbjeđenja normalanog rada sistema zahvatanja, proizvodnje i distribucije vode za piće (električna energija, hemikalije za dezinfekciju vode, vodovodni materijal i pogonsko gorivo).

U izvještajnom periodu od 01.01.-31.12.2019. godine je iz svih izvorišta zahvaćeno 1.010.777 m3 sirove vode.

Tabelarni prikazi ostvarenih rezultata zahvaćene i isporučene vode sa grafikonima za 2019.godinu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Količine zahvaćene vode na izvorištima m3/dnevno u 2019.godini

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Januar
	Februar
	Mart
	April
	Maj
	Juni
	Juli
	Avgust
	Septem.
	Oktobar
	Novemb.
	Decemb.

	Mjesečno (m3):
	83703
	73663
	79562
	79503
	83500
	83711
	83784
	88134
	85859
	89956
	88987
	90415

	Dnevno (m3):
	2700,10
	2630,82
	2566,52
	2650,10
	2693,55
	2790,37
	2702,71
	2843,03
	2861,97
	2901,81
	2966,23
	2916,61

	Mjesečno (l/s):
	31,25
	30,45
	29,71
	30,67
	31,18
	32,30
	31,28
	32,91
	33,12
	33,59
	34,33
	33,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	84231,42
	Prosječno mjesečno
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2768,65
	Prosječno dnevno
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zahvaćena voda u l/s

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Januar
	Februar
	Mart
	April
	Maj
	Juni
	Juli
	Avgust
	Septem.
	Oktobar
	Novemb.
	Decemb.

	Mjesečno (l/s):
	31,25
	30,45
	29,71
	30,67
	31,18
	32,30
	31,28
	32,91
	33,12
	33,59
	34,33
	33,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	32,04
	Prosječni kapacitet
	l/s
	
	
	
	
	
	
	
	


	Opis
	Realizacija za period

01.01.-31.12.2019.godini

	
	Isporučeno u mrežu

(m³)
	Fakturisano  

(m³) 

	Ukupna proizvedena količina pitke vode
	802.687
	381.582 

	Voda za potrebe proizvodnje
	18.560
	18.560

	Isporučeno privredi
	*54.424
	39.465

	Isporučeno kućnim savjetima
	148.681 (182.377)
	182.377

	Isporučeno individualnim domaćinstvima
	132.504 (159.740)
	159.740

	Voda za požarne potrebe i ispiranje vodovodne mreže
	3.500
	3.500

	Gubici u mreži %
	  399.045 m3 ili 49,71


*Od 03.04.2019. godine Natron-Hayat d.o.o. je priključen na gradsku vodovodnu mrežu te mu je isporučeno do 31.12.2019.godine 14.959 m3 pitke vode koja nije fakturisana nego je predmet kompenzacije za preuzetu tehničku vodu od Natron Hajat-a za potrebe prihranjivanja misurićkog izvorišta i proizvodnje pitke vode u ljetnim mjesecima.   

U skladu sa planiranim nabavkama za 2019. godinu, prema propisima o javnim nabavkama, provedene su nabavka, slijedećeg:

	R.br.
	OPIS
	Iznos

(KM)

	1.
	Nabavka materijala i uređaja za potrebe tekućeg održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, mjernih mjesta i izvođenje novih priključaka 
	28.760,00

	2.
	Nabavka hemikalija za dezifekciju vode (NaOCl i Cl2 gas) 
	4.920 ,00

	3.
	Remon elektromotora i pumpi
	2.325,00

	4.
	Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta vode za piće kod ovlaštene laboratorije
	4.500,00

	5.
	Laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda ispuštenih iz sistema javne kanalizacije Maglaj u Bosnu
	1.500,00

	6.
	Održavanje građevinskih objekata pumpne stanice Misurići, bunara i objekta vodozahvata Bistrice
	1.700,00

	7.
	Nabavka elektromaterijala za održavanje vodovoda
	6.000,00

	8.
	Nabavka električne energije
	109.000,00

	
	UKUPNO:
	158.705,00


2.4. Rad OJ Servis i održavanje

Organizaciona jedinica Servis i održavanje je u 2019. godini obavljala sve poslove vezane za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Obzirom da je maglajski vodovodni sistem vrlo složen sistem stoga i održavanje istog zahtijeva pravovremeno planiranje i izvršavanje raznovrsnih poslova od kojih zavisi ispravno funkcionisanje vodovodne mreže kao i život i zdravlje stanovništva. Radi obezbjeđenja osnovne funkcije vodosnabdijevanja pitkom vodom u toku izvještajne godine su obavljeni slijedeći poslovi i to:

· redovna kontrola ili sistematski pregled svih dijelova vodovodne mreže (cjevovodi, armature, objekti, kućni priključci),

· popravak svih kontrolom uočenih nedostataka,

· redovna analiza rada cjelokupne vodovodne mreže radi održavanja optimalnog ili poboljšanja postojećeg režima rada,

· povremena izmjena pojedinih dijelova vodovodne mreže (cjevovodi, armature),

· pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova,

· planski i kontinuirani rad na istraživanju uzroka gubitaka i njihovom smanjenju,

· svakodnevna kontrola kvaliteta vode i provođenje mjera za korekciju iste putem vanrednog ispiranja (pojava mutnoće vode, pojava taloga u cijevi iz raznih razloga, pojava ustajalosti vode ili truleži na krajevima cjevovoda, poslije poravki kvarova, poslije ugradnje novih dijelova, poslije priključenja novih potrošaća itd.)

· redovno ispiranje dijelova vodovodne mreže jedan puta godišnje,

· Vizuelni pregled trase vodovodne mreže – jedanput mjesečno (ovim pregledom se uočavaju pojave duž trase cjevovoda koje mogu biti indikacija postojanja kvara na cjevovodu kao što su: ulegnuća na kolovozu, isticanje vode na površini tla, bujno zelenilo, mjesto na betonu ili asfaltu gdje se snijeg i led ne zadržava, veće količine bistre vode u kanalizaciji i kanalima, pojava vlage ili vode u podrumima zgrada itd.),

· Kontrola ispravnosti sekcionih ventila (zatvarača) jedan puta godišnje,

· Kontrola vodovodne mreže pomoću aparata za istraživanje defekataža – po uočenim indikatorima curenja ili puknuća (ova kontrola se vrši radi utvrđivanja lokacije nevidljivih defekata na cjevovodu),

· Kontrola protoka vode i pritisaka na karaktrističnim tačkama  cjevovoda-jedan puta godišnje,

· Kontrola kućnih priključaka, armatura i vodomjera (uz redovno očitavanje vodomjera) (najmanje četiri puta godišnje),

· preventivno održavanje pumpi i pratećih uređaja (periodični pregledi, podešavanje, podmazivanje, čišćenje, otklanjanje mogućih uzroka kvarova, izmjena dijelova),

· plansko održavanje pumpi i pratećih uređaja (mali, srednji i generalni popravci, remonti),

· vanplansko (intervento) održavanje pumpi i pratećih uređaja (otklanjanje nenadnih kvarova, popravki potrebnih na osnovu preventivnog pregleda),

· ostale djelatnosti (postavljanje i premještanje pumpi, pratećih uređaja i opreme, poboljšanja i rekonstrukcije, radovi u vezi sa provođenjem zaštite, održavanja zgrada, postrojenja, zaštitnih ograda u okviru zaštitnih zona izvorišta i objekata).

Tokom izvještajnog perioda je izvršeno 234 sanacije kvarova od kojih su 9 kvarova na cjevovodima profila većeg od DN 80, a ostali su kvarovi na cjevovodima i priključnoj mreži i šahtovima, profila od DN 15 do DN 75.

Tokom navedenog perioda smo realizovali 24 satno kontinuirano vodosnabdijevanje.

Mora se navesti da je u naselju Misurići u 2019. godini proširena primarna vodovodna mreža,

dionica od 394-VO3 do 507-VO10 (od DKM do Dom MZ Misurići) u dužini od 425 metara. Radovi su izvedeni, a izgrađena mreža sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom nije predata na 
upravljanje ovom Društvu što je neuobičajena praksa. 
Dakle za navedenu dionicu nije izdata upotrebna dozvola od nadležnog općinskog organa i ista se ne može koristiti za vodosnabdijevanje i za izvođenje novih priključaka. Također isti slučaj je sa vodovodnom mrežom za industrijsku zonu Misurići, za izgrađeni cjevovod DN 200 i DN 160 u ukupnoj dužini od 513 metara nije izdata upotrebna dozvola od nadležnog općinskog organa. Općina Maglaj kao investitor nije postupila u skladu sa „Poglavljem VII. Odobrenje za upotrebu“ Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK“, broj: 1/14). Ističemo da je nakon okončanja radova bilo kojeg objekta, zakonska obaveza provesti postupak tehničkog pregleda, izdati odeobrenje za upotrebu i izvršiti zapisnički primopredaju radova i prateće dokumentacije čiji je sastavni dio i garancija za navedene radove (12-24 mjeseca). 

2.5.  Poslovi odvodnje kanalizacije

Kanalizacioni sistem kojim ovo društvo upravlja je kombinovani kanalizacioni sistem, koji se koristi istovremeno za odvodnju fekalnih voda od privrede i domaćinstava za što smo nadležni i oborinskih voda za čiju odvodnju nismo nadležni. 

Urbane otpadne i oborinske vode iz domaćinstva i privrede se kanalizacionim sistemom na pet izlivnih građevina direktno ulivaju u rijeku Bosnu. Dužina kanalizacione kolektorke mreže je 17.108 m. 

Održavanje sistema gradske kanalizacije obavljaju 3 zaposlenika iz OJ Servis i održavanje a to podrazumijeva slijedeće poslove:

· Održavanje sekundarne mreže koje podrazumijeva odštopavanje i ispiranje cjevovoda kanalizacije

· Održavanje priključaka odštopavanjem i ispiranjem

· Izrada novih priključaka

· Pražnjenje septičkih jama i odvoz fekalija

· Odštopavanje, usisavanje i ispiranje slivnika oborinske kanalizacije

U toku 2019.godine smo proveli odgovarajući broj analiza i mjerenja zagađenosti kanalizacionih voda ispuštanih u rijeku Bosnu u skladu sa vodnom dozvolom.
Ovo Društvo je u skladu sa vodnom dozvolom koja reguliše uslove za ispuštanje gradskih otpadnih voda u rijeku Bosnu obavilo analizu i mjerenje zagađenosti repicipijenta otpadnim vodama iz kanalizacionog sistema Maglaja. Uzorkovanje, mjerenje i analiza je urađena na dvije lokacije i to:

1. Lokacija Omerdino Polje uzvodno od prvog ispusta gradske kanalizacije i

2. Lokacija Jelovac-Poljice nizvodno od zadnjeg ispusta gradske kanalizacije.

Izmjereni pokazatelji kvaliteta vode rijeke Bosne na lokaciji 1. uzvodno od prvog ispusta su u okvirima dozvoljenih graničnih vrijednosti, dok izmjereni pokazatelji kvaliteta vode rijeke Bosne nizvodno od zadnjeg ispusta gradske kanalizacije ne zadovoljava granične vrijednosti za kriterije ispuštanja otpadnih voda u površinske vodotoke zbog prekoračenja za dva parametra i to HPK-Cr (mg O2/l) koja iznosi od 161,2 mg O2/l (MDK=125 mg O2/l) i BPK5 (mg O2/l) koja iznosi od 30,7 mg O2/l (MDK=25 mg O2/l).
Ekotoksikološki testovi oba uzorka su pokazali zadovoljavajuće rezultate.  

U uzorku na mikrobiološko zagađenje uzvodno od prvog ispusta je identifikovana Escherichia coli 18 cfu/100ml i Enterococcus spp 30 cfu/100 ml, a na uzorku nizvodno od zadnjeg ispusta je 
također identifikovana Escherichia coli 50 cfu/100ml i Enterococcus spp. 98 cfu/100ml, dok na oba uzorka nisu identifikovana Prseudomonas aeruginosa i Sulfitoredukujući anaerobi (klostridiae).

Odvodnja atmosferskih otpadnih voda, izgradnja infrastrukture i njeno održavanje (slivnici i njihovi odvodi do priključka u kolektor) je u nadležnosti Općine Maglaj, te je u skladu sa Programom održavanja izgrađenih komunalnih objekata i infrastrukture koji se finansira iz Budžeta Općine izvršeno proljetno čišćenje uličnih slivnika ručno i cisternom za ispiranje od naslaga pijeska, posipnog materijala i ostalih materijala koji se koriste tokom zimskog održavanja saobraćajnica u sezoni 2018/2019.godine. 
U 2019.godini je izvedeno 56 intervencija čišćenja i odštopavanja primarnog kanalizacionog sistema specijalnim citernama za tu namjenu, 29 odštopavanju kanalizacionih cijevi profila manjeg od DN 200, te 87 crpljenja septičkih jama u naseljima općine Maglaj koja nemaju sistem javne kanalizacije.    

Za 2019.godinu je na poslovima čišćenja slivnika i odštopavanje spojnih cjevovoda realizovali i ovjereno od strane investitora 60 norma sati što je 100 % od potrebne predviđenog u programu.

Mora se navesti da je u naselju Misurići u 2019. godini proširena kanalizaciona mreže sa dvije dionice od RO398 do RO72 i od RO381 do RO74 u ukupnoj dužini cca 300 metara. Radovi su izvedeni a nemamo informacije da li je proveden postupak u skladu sa „Poglavljem VII. Odobrenje za upotrebu“ Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK“, broj: 1/14) i da li je izvršena primopredaja između izvođača i investitora. Kao posljedica navedenog je situacija da izgrađena fekalna kanalizaciona mreža sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom nije predata na upravljanje ovom Društvu a ista se već koristi, što je neuobičajena praksa.
Ova pojava ima za  posljedicu nelegalnog priključenja individualnih stambenih objekata duž navedene trase i to tokom izvođenja radova uz asistenciju odabranog izvođača radova. Ovom Društvu, kao ovlaštenom operatoru kanalizacionog sistema po ovom osnovu se uskraćuje značajan izvor prihoda. Također isti slučaj je sa dionicom od RO311 do RO324 (prema naselju Hadžići) koja je izvedena u 2018.godini, a na koju su se priključili nelegalno domaćinstva duž navedene trase i zaseok Berbići. Između ostalog vlasnici individualnih objekata duž navedenih trasa su u fekalni kanalizacioni sistem uključili i oborinske vode što je u slučaju misurićke kanalizacije zabranjeno jer je projektovana i dimenzionirana kao isključivo feklana kanalizacija. I pored toga što ne upravljamo navedebim kanalizacionim cjevovodima, na istim smo u toku 2019.godine imali nekoliko zaštopavanja zbog naslaga pijeska.    

U 2019.godini je uočena učestala pojava oštećenja LŽ poklopaca kanalizacionih šahtova i slivnika u saobraćajnicama ili u zelenim površinama. Navedena pojava je posljedica izvođenja građevinskih radova i/ili prevoza ogrevnog uglja ili drva. (drugi uništavaju a Komunalno mora popravljati ili zamijeniti novim uz znatne troškove).

Ponavljamo da se u proteklih 20 godina slivne površine za atmosfersku vodu povećavaju izgradnjom parkinga, novih ulica i uvode se u postojeći kanalizacioni sistem na najbližem, a ne na tehnički odgovarajućem mjestu. Profili kolektora su ostali isti od njegove izgradnje. Neophodno je povesti aktivnosti na planiranju i uvođenju separatnog sistema odvodnje, odnosno odvodnju atmosferskih voda odvojiti u poseban kanalizacioni sistem, a zadržati postojeći za odvodnju fekalnih otpadnih voda. U budućnosti Maglaj mora planirati izgradnju uređaja za prečišćavanje urbanih otpadnih voda i stim u vezi odvojeni (separatni) kanalizacioni sistem će se pokazati kao opravdana potreba. 

3. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA  ZA KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE

U okviru ovog Sektora obavljali su se slijedeći poslovi:
· Održavanje javne higijene i zelenila
· Prikupljanje i odvoz otpada od domaćinstava i pravnih lica;
· Čišćenje i razgrtanje snijega I leda sa javnih gradskih površina;
· Upravljanje Gradskom pijacom;

· Upravljanje javnim parkiralištima.
3.1. Projekti 

KJD d.o.o. Maglaj u 2019. godini projektima apliciralo na tri javna konkursa, i to:

a) Apliciranje projekta “Selekcija otpada na mjestu nastanka” na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša;
b) Apliciranje projekta “Opremanje KJD d.o.o. Maglaj kamionom za prikupljanje I transport otpada” na Javni poziv Ministarstva za prostorno uređenje, promet I komunikacije I zaštitu okoliša Ze-Do kantona;

c) Apliciranje projekta “Čišćenje priobalnog pojasa rijeke Bosne na području Općine Maglaj” na Javni poziv Ministarstva za prostorno uređenje, promet I komunikacije i zaštitu okoliša Ze-Do kantona.
a) „Projekat selekcija otpada na mjestu nastanka“

Društvo je u 2019. godini apliciralo na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša, sa projektom pod nazivom „Selekcija otpada na mjestu nastanka“.

Na stranici Fonda za zaštitu okoliša je 01.11.2019. godine objavljena Odluka o odabiru korisnika sredstava na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.

KJD d.o.o. Maglaj je na ovom Javnom konkursu učestvovalo sa projektom pod nazivom „Selekcija otpada po mjestu nastanka“, te su nam, shodno gore navedenoj Odluci, za realizaciju projekta dodijeljena novčana sredstva u visini od 90.000,00 KM. 

Projektom je predviđena nabavka 1250 kanti i 30 kontejnera za odlaganje i sortiranje komunalnog otpada zapremine 1,1m3, te se u 2020. godini planira pristupiti njegovoj realizaciji. 

Istim je predviđeno opremanje individualnih stambenih objekata i pravnih lica posudama za razdvajanje otpada, uz minimalno učešće koje će garantovati domaćinsko postupanje sa istim. 
Projekat je u potpunosti usklađen sa svim pozitivnim zakonskim propisima koji odnose na oblast zaštite okoliša, odnosno upravljanja otpadom a kojima se tretira problem otpada u skladu sa Direktivama EU:
- U skladu je sa NEAP-om ( sa ciljevima i mjerama navedenim u tački 5.5.3. NEAP-a );
- U skladu je sa KEAP-om ZDK 2017-2025. ( sa zaključcima i preporukama u tački 3.6.17. );

- U skladu je sa temeljnim načelima propisanim Zakonom o upravljanju otpadom   ( Sl.novine FBiH,    

  broj 3/33);

- U skladu je sa ciljevima i mjerama utvrđenim u problematici upravljanja u dokumentu LEAP    

  općine Maglaj.
b) Projekat: „Opremanje KJD d.o.o. Maglaj kamionom za prikupljanje I transport otpada“

Ovim projektom Društvo je apliciralo na na Javni poziv Ministarstva za prostorno uređenje, promet I komunikacije I zaštitu okoliša Ze-Do kantona.

Odlukom Ministarstva, KJD d.o.o. Maglaj dodijeljena su novčana sredstva za njegovu realizaciju.

Implementacija projekta započela je sredinom jula 2019. godine, jer je zbog proširenja teritorije na kojoj se vrši prikupljanje i prevoz otpada na općini Maglaj, te starosti i dotrajalosti vozila voznog parka, Društvu bila neophodna nabavka specijalnog vozila većeg kapaciteta.
Za početak implementacije projekta može se uzeti datum: 18.07.2019. godine, kada je objavljeno obavještenje o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke rabljenog specijalnog teretnog vozila za prikupljanje i prevoz otpada.
Nakon završene procedure, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izabran je najpovoljniji 
ponuđač – „Faring“ d.o.o. Sarajevo, sa koijim je 31.10.2019. godine sklopljen Ugovor o javnoj nabavci rabljenog specijalnog teretnog vozila za sakupljanje i prevoz otpada.
Radi o kamionu marke Daf sa Gesink nadogradnjom, koji posjeduje potisnu ploču za presovanje 
otpada, te u isti može stati 20 t otpada.
Realizacijom ovog projekta stvorili su se uslovi za uvođenje korisnika u sistem organizovanog odvoza komunalnog otpada iz mjesnih zajednica Bočinja i Bakotići, te će općina Maglaj biti jedna od rijetkih općina na nivou BiH u kojoj je teritorijalna pokrivenost područja općine zahvaćenog uslugom prikupljanja i odvoza komunalnog otpada 100% .
c) Projekat „Čišćenje priobalnog pojasa rijeke Bosne na području Općine Maglaj“

Ovim projektom Društvo je apliciralo na na Javni poziv Ministarstva za prostorno uređenje, promet I komunikacije I zaštitu okoliša Ze-Do kantona.

Odlukom Ministarstva, KJD d.o.o. Maglaj dodijeljena su novčana sredstva za njegovu realizaciju.

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZDK zaključen je 21.08.2019.godine, a realizacija radova predviđenih projektom započela je dana  

04.09.2019.godine.

Prvobitno je raspisan Javni poziv za angažovanje nezaposlenih fizičkih lica na području općine Maglaj za poslove čišćenja priobalnog pojasa na području općine Maglaj.

Konkretna realizacija Projekta, odnosno radovi na krčenju i čišćenju, započeli su 04.09.2019. godine, radovima na krčenju i čišćenju lijeve obale rijeke Bosne, dionica: gradski most - željeznički

most u naselju Bijela Ploča.
Početak radova obilježen je postavljanjem table da je projekat čišćenja priobalnog pojasa rijeke Bosne na području općine Maglaj finansiran sredstvima Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZDK, a u skladu sa članom 6. Ugovora o dodjeli sredstava.

Projekat čišćenja priobalnog pojasa rijeke Bosne na općini Maglaj realizovan je u periodu 04.09. – 31.12. 2019. godine, tokom čega je očišćeno ukupno 32,40 km priobalnog pojasa, i to kako slijedi:
- Septembar:  8,50 km

- Oktobar:       8,20 km

- Novembar:   8,80 km

- Decembar:   6,90 km,
odnosno ukupno je po Projektu očišćeno 32,40 km priobalnog pojasa rijeke Bosne na području općine Maglaj.
3.2. Poslovi u okviru OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene I zelenila 
3.2.1. Održavanje javne higijene

Održavanje javne higijene vršilo se u skladu sa Programom javne higijene sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu, usvojenim od strane Općinskog vijeća Maglaj i na osnovu njega potpisanom Ugovoru o redovnom održavanju javne higijene i zimskom održavanju ulica i javnih površina u gradu Maglaju i Novom Šeheru za 2019. godinu, a koji je zaključen između Općine Maglaj i KJD d.o.o. Maglaj.

Ukupna vrijednost ugovorenih poslova za 2019. godinu je 145.000,00 KM.

Poslovi koji su realizovani u 2019. godini na osnovu gore pomenutog Programa i Ugovora su:

· Čišćenje ulica, trotoara i drugih javnih površina , kao i prostora oko stambenih objekata  četkom, metlom ili mašinskim putem;
· Utovar i odvoz otpada sa očišćenih površina;
· Pranje ulica, trotoara, prostora oko  stambenih objekata u ljetnom periodu;

· Čišćenje slivnika u gradu ručno i autocisternom za proštopavanje;

· čišćenje mulja lopatama ispod gradskog mosta i ispod podvožnjaka na sjevernom i južnom ulazu u grad

· struganje lopatom zemljanih naslaga i trave uz ivičnjake,sa odvozom otpada

· čišćenje otpada na „Gradini“ – sakupljanje i odlaganje u kontejner

· nabavka i ugradnja slivnih rešetki na javnim površinama u gradu

· čišćenje poligona kod gradskog groblja sa sakupljanjem otpada, utovarom u kontejner i odvoz

· utovar i odvoz pepela, granja, šuta i drugih nečistoća sa javnih površina;

· istresanje uličnih korpi i kupljenje papira i drugih nečistoća sa javnih površina;

· uklanjanje plakata i oglasa i dr. sa stabala gradskog drvoreda;

· čišćenje ulica u užem jezgru čaršije u Novom Šeheru (od ugostiteljskog objekta „Kod Keme“ do škole, ulice Hasana Brkića, trg oko džamije, čaršija, oko autobuske stanice). 
Poslovi održavanja javne higijene u 2019. godini realizovani su uspješno, čemu je doprinijela bolja tehnička opremljenost kroz povećanje neophodnih voznih jedinica, dobra organizacija rada i kontinuirano održavanje postojeće mehanizacije.
Izvršeni radovi ljetnog čišćenja gradskih ulica 
prema sedmičnom programu:

	PONEDJELJAK

	NAZIV ULICE
	POVRŠINA

	1. Aleja Ljiljana (stari i novi dio sa trotoarima)
2. Viteška ulica (sa trotoarima )

3. Ulica S. O. Cara sa trotoarima i prilazom iz Viteške ulice

4. Titova ulica (sa trotoarima)

5. Trg Alije Izetbegovića

6. most na rijeci Bosni sa trotoarima
7. prostor oko zgrada Općine i Suda sa prilazom iz ul. S.O.Cara
8. Dom kulture, ulica pored parka
9. most na rijeci Bosni kod “Natron-Hayata”
10.put za deponiju “Nekolj”
	2.894,00 m2
          1.160,00 m2
          1.464,00 m2
    488,00 m2
 475,00 m2
 900,00 m2
 249,60 m2
 449,00 m2
 540,00 m2
 2.000,00 m2


	UTORAK

	NAZIV ULICE
	              POVRŠINA

	1. Aleja Ljiljana (stari i novi dio sa trotoarima)                                                              
2. Viteška ulica (sa trotoarima )                                                                                    
3. Dom kulture,ulica pored parka                                                                                     
4. Ulica A. Mahmutagića(sa trotoarima)                                                                           
5. Sarajevska ulica                                                                                                           

6. “1.marta“ sa trotoarima                                                                                             

7. Zenička ulica sa trotoarima                                                                                         

8. Ulica civilnih žrtava rata sa trotoarima                                                                         
9. Ulica Antuna Hangina                                                                                                 

10. Bosanska ulica sa trotoarima                                                                                 

11. Ulica mladih                                                                                                               

12. Ulica Ilijasa Smajlagića                                                                                           
13. Ulica Ivana Pavla II sa trotoarima                                                                              
14. Ulica Srebreničkih žrtava rata sa trotoarima                                                           
(od gradskog mosta do izlaza na M-17 u Liješnici)

15. Titova ulica sa trotoarima
	 2.894,00 m2
1.160,00 m2
449,00 m2
464,00 m2
228,00 m2
2.726,00 m2
280,00 m2
770,00 m2
132,00 m2
3.120,00 m2
136,00 m2
1.076,00 m2
440,00 m2
5.500,00 m2
488,00 m2


	SRIJEDA

	NAZIV ULICE
	              POVRŠINA

	1. Aleja Ljiljana ( stari i novi dio sa trotoarima )   
2. Viteška ulica (sa trotoarima )

3. Dom kulture,ulica pored parka
4. Pionirska ulica sa prilazima

5. Obalska ulica                                                                                                                                                                    
	2.894,00 m2  

1.160,00 m2 

449,00 m2
904,00 m2 

104,00 m2 


	ČETVRTAK

	NAZIV ULICE
	              POVRŠINA

	1. Aleja Ljiljana ( stari i novi dio sa trotoarima )                                                             

2. Viteška ulica ( sa trotoarima )                                                                                    
3. Dom kulture, ulica pored parka                                                                                     
4. Ulica Asima Lošića,Radnička-trotoar                                                                         
5. Ulica Mustajbega Uzeirbegovića-trotoar                                                                       

6. Šehidska ulica                                                                                                               
7. Čaršijska i Voljevačka ulica                                                                                           
8. Ulica Ibrišima Obralića                                                                                                   
9. Ulica 17.novembar 1992. ( Braće Bašić )                                                                      
10. Trg Alije Izetbegovića 

11. Orsopovačka ulica i Moruša                             
	2.894,00 m2 

1.160,00 m2

449,00 m2
1.200,00 m2

400,00 m2

664,00 m2

530,00 m2

464,00 m2

144,00 m2

475,00 m2 

400,00 m2


	PETAK

	NAZIV ULICE
	              POVRŠINA

	 1. Aleja Ljiljana (stari i novi dio sa trotoarima) 

2. Viteška ulica sa trotoarima  

3. Dom kulture,ulica pored parka 
4. Ulica S. O. Cara sa trotoarima  

5. Ulica Kulina bana ( glavni dio i poredCSR)  

6. prostor zgrade Općine i Sudske zgrade 
7. most na rijeci Bosni sa trotoarima 
8. Nova ulica kod garaža (spoj ulica Abd.Mahm. i Sarajevske)
	2.894,00 m2 

1.160,00 m2
449,00 m2
1.464,00 m2
1.312,00 m2
249,60 m2
900,00 m2
260,00 m2


Izvršeni radovi ljetnog čišćenja prostora oko objekata 
prema sedmičnom programu:
	SRIJEDA

	NAZIV ULICE
	              POVRŠINA

	1. prostor N7  

2. prostor M2 – D4 
3. prostor M3, M4 i S1 
4. prostor M5, M6 i M7 
5. ulica prema PU  

6. prostori M8, M9, M10, M11, M12, 
7. prostori T1, T2 i T3  

8. prostor Abdulaha Mahmutagića broj 16. 
9. prostor uz objekte broj 6., 8. i 12.  

10. ulica pored objekata broj 29., 31., 33., i 35 

11. prostor oko objekta SP 70  

12. prostor oko objekata S 30 
13. parking kod sportske dvorane 
14. prostor oko „Karingtonke“  

15. prilaz Domu zdravlja  

16. prilaz kućama- Ibrahimefendić Salim i dr. 
17. prolaz između pekara prema Tržnom centru  

18. izlaz od garaža T1 na Bosansku ulicu 

19. prilaz T objektima južni ulazi sa trotoarima  
	356,00
182,40
384,00
212,00
52,00
314,00
281,60
122,40
       202,00 

 412,00
314,00
375,00
64,00
132,80
32,00
80,00
64,00
52,00
208,00


Izvršeni radovi ljetnog čišćenja ulica u užem jezgru čaršije u Novom Šeheru
prema sedmičnom programu:
	PONEDJELJAK

	LOKACIJA
	              POVRŠINA

	Od ugostiteljskog objekta „Kemo“ do škole, ulica Hasana Brkića, trg oko džamije, čaršija, oko autobuske stanice
	4616,00 m2


	PETAK

	LOKACIJA
	              POVRŠINA

	Od ugostiteljskog objekta „Kemo“ do škole, ulica Hasana Brkića, trg oko džamije, čaršija, oko autobuske stanice
	4616,00 m2


U toku 2019. godine očišćeno je u skladu sa Programom javne higijene ukupno:

· 1.879.865,60 m2 gradskih ulica 
· 134.407,00 m2 prostora oko stambenih objekata 

· 327.736,99 m2 ulica u užem jezgru čaršije u Novom Šeheru.
3.2.2.   Održavanje javnog zelenila na gradskom području
Održavanje javnog zelenila na gradskom području finansira se iz budžeta Općine Maglaj, a pojedinačni radovi po vrsti i obimu definisani su Programom održavanja zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu, donesenog od strane OV Maglaj i na osnovu njega zaključenim Ugovorom o održavanju gradskog zelenila, mokrom održavanju javnih površina i realizaciji mini projekata iz oblasti zaštite životne sredine, zaključenom između Općine Maglaj i KJD d.o.o. Maglaj.

Planirana vrijednost ugovorenih radova po ovom Ugovoru je 100.000,00 KM.

Pod poslovima održavanja gradskih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći poslovi:

· mašinsko košenje travnjaka centralnog parka i svih zelenih površina u gradu,

·  izgrabljivanje travnjaka sa odstranjivanjem otpada, 

· orezivanje žive ograde, grmlja, okopavanje i plijevljenje grmlja i žive ograde sa uklanjanjem otpada,

· čišćenje obala rijeke Bosne,

· proljetno orezivanje-formiranje krošnje stabala sa svim pripadajućim radovima sa utovarom i odvozom otpada.
Mini projekti koji su realizovani u 2019. godini su:
· hortikulturno uređenje Centralnog parka (proljetna i jesenska sadnja)
· zasađivanje u postojeće žardinjere u gradu i Starom gradu

· hortikulturno uređenje kružnog toka (proljetno I jesensko)

· oplemenjivanje zelenih površina u drugim dijelovima grada

· održavanje fontane u Parku ljiljana

· popravke I održavanje uličnog mobilijara I opreme na postojećim dječijim igralištima

· nabavka I ugradnja novog uličnog mobilijara

· uređenje spomen obilježja.

Pod realizacijom ovih projekata podrazumijevali su se naročito:

· Sadnja grmova, uključujući iskop jame za sadnju promjera 0,40 m i dubine 0,40                                             100 kom,

· Sadnja sezonske sadnice cvijeća - 5.092 kom, 

· Sadnja grmolikih ruža -1.259 kom,
· postavljanje drvenih nosača za cvijeće u ulici Sulejman Omerović Car

- 26 kom,

· postavljanje metalnih nosača za cvijeće ulici Aleja ljiljana   - 18 kom,

· orezivane postojećih sadnica i oplemenjivanje istih cca   - 2.500 kom,

· održavanje fontane u Parku ljiljana na Trgu Alije Izetbegovića i u bašti hotela,

· (vršeno redovno čišćenje, proštopavanje i održavanje) 4 x godišnje,               

· izrada i postavljanje betonskih klupa bez naslona - 26 kom,

· izrada i postavljanje uličnih limenih kanti za otpad - 9 kom,

· izrada i postavljanje AB kanti u boji Ø50   -  6 kom,
· popravka i održavanje uličnog mobilijara i opreme na postojećim dječijim igralištima - 104 h,
· uređenje spomen obiilježja Abidovća spomenika, spomen obilježja Danskim vojnicima - kod tunela Sikola, spomen obilježja na Čakalovcu, Centralnog spomenika civilnih žrtava rata - kod solitera i uređenje drugih spomenika koji nisu predviđeni Programom, dva puta godišnje,

· proljetno formiranje krošnje stabala sa svim pripadajućim radovima, utovar i odvoz otpada:

· drvored jasena, Sarajevska ulica – kom 20,

· drvored katalpi, Sarajevska ulica -kom 20,

· ulica Abdulaha Mahmutagića – kom 10,

· ulica Zenička –kom 11,

· ulica Sulejmana Omerovića Cara – kom 46 i

· drvored jeliki u ulici S.O.Cara - kom 54;
· izrada 15 komada žičanih boksova za odlaganje papira i kartonske ambalaže i to 10 boksova dimenzija 150x150x150 cm i 5 boksova dimenzija 120x120x120 i njihovo postavljanje u urbanom području Maglaja.
3.2.3. Zimsko održavanje ulica i javnih površina u Maglaju

Zimsko održavanje se izvodi prema pravilima I tehničkim uslovima za obavljanje zimske službe.

Pod održavanjem gradskih ulica i javnih površina u zimskim uslovima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodosti ulica I sigurnog odvijanja saobraćaja za režim saobraćaja u zimskim uslovima.

KJD d.o.o. Maglaj vrši zimsko održavanje u skladu sa ugovorima o redovnom održavanju javne higijene i zimskom održavanju ulica i javnih površina u Maglaju, koji se zaključuju između Općine Maglaj I KJD d.o.o. Maglaj.

Pod radovima zimskog održavanja podrazumijevaju se naročito:

· zaštitne mjere protiv stvaranja poledice I sniježnih nanosa;

· postavljanje saobraćajne signalizacije u slučajevima posebnog režima;

· zatvaranje dijela ceste u slučaju potrebe, obezbjeđenje potrebnog broja saobraćajnih znakova I obavještenja;
· neutralisanje poledice I uklanjanje snijega sa kolovoza, putnih obekata I saobraćajne signalizacije;

· sprječavanje stvaranja poledice na kolovozu;

· nasipanje zaleđenih I saznježenih kolovoza solju I abrazivnim materijalima;

· obezbjeđenje soli I abrazivnog materijala za sprječavanje klizavosti;

· blagovremeno obavještenje korisnika cesta o sanju I uslovima saobraćaja na cestama;

· čišćenje kanala I rigola za vrijeme otapanja snijega;

· druge neophodne radnje u cilju obezbjeđenja prohodnosti cesta.

S obzirom da se radovi zimskog održavanja izvode prema ugovorima između Općine Maglaj i KJD d.o.o. Maglaj, koji se zaključuju za period od 01.01.-31.12. tekuće godine, potrebno je naglasiti da su, s obzirom da zimska sezona traje od 15.11.-15.03. naredne godine, u ovom Izvještaju obuhvaćeni radovi prema ugovorima o zimskom održavanju za 2019.-tu godinu i za 2020.-tu godinu.

U ovom Izvještaju obuhvaćen je period od 01.01.-15.03.2019. godine i period od 15.11.-31.12.2019. godine.

Za navedene periode karakteristično je stabilno vrijeme bez obilnijih padavina.

Na gradskom području Maglaja u 2019. – toj godini očišćeno je mehaničkim putem 20.279, 6 mI  puta, dok se pod poslovima čišćenja podrazumijevaju poslovi zgrtanja snijega i posipanja soli i abrazivnih materijala.

Radnici u KJD d.o.o. Maglaj su u 2019. godini na poslovima čišćenja snijega mehaničkim putem proveli ukupno 488 h.

U odnosu na 2018. godinu, izvještajna godina karakteristiše se boljom opremljenosti KJD d.o.o. Maglaj vozilima odnosno radnim mašinama koji doprinose efikasnijoj realizaciji poslova zimskog održavanja.
U 2019. godini Društvu su na raspolaganju sljedeća vozila/radne mašine:

	R. br.
	Naziv vozila
	Namjena vozila

	1.
	Iveco- Magirus ( wd 4x4)  tip: 90-16aw
	Kamion sandučar sa plugom

	2.
	Mercedes MB 1827/1
	Autopodizač sa plugom

	3.
	Daf CF 45
	Kamion kiper

	4.
	Traktor DF 404 WD 4X4
	Radna mašina

	5.
	VW- T5 Pic up
	Terensko vozilo

	6.
	Scip JCB 3CX
	Rovokopač utovarivač 

	7.
	Volvo FL 6
	Kamion kiper 10t

	8.
	Scania P 230 DBAX2 HSZ
	Kamion autopodizač


3.2.4. Upravljanje otpadom

U 2019. godini nastavljena je realizacija kampanje selektivnog razvrsravanja otpada. 
Tokom ovog izvještajnog perioda nastavljena je saradnja sa ovlaštenim operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom „Eko život“ Tuzla, kao i saradnja sa „Sirovinom – Eko“ Maglaj i kompanijom „Natron – Hayat“ d.o.o. Maglaj. 

Papirna ambalaža se od mjeseca novembra 2019. godine predaje kompaniji „Natron – Hayat“, te KJD d.o.o. Maglaj dostavlja „Eko životu“ mjesečne izvještaje o količini prikupljenog i predatog ambalažnog otpada, odnosno papira, nakon čega „Eko život“ Društvu obezbjeđuje određene finansijske podsticaje. 

Otpad, izuzev papirne ambalaže, se razdvajao u poslovnom krugu KJD d.o.o. Maglaj i tako razdvojen predavao „Sirovini-eko“ na reciklažu.

Što se tiče ukupne količine prikupljenog otpada u 2019. godini ista je prikazana u sljedećoj tabeli:
	  R.BR.
	    MJESEC
	 KOLIČINA   

       (M3)

	1.
	Januar
	         493.00

	2.
	Februar
	         712,25

	3.
	Mart
	         883,45

	4.
	April
	1120,90

	5.
	Maj
	1035,55

	6.
	Juni
	         881,20

	7.
	Juli
	1176,70

	8.
	Avgust
	1005,00

	9.
	Septembar
	1049,75

	10.
	Oktobar
	1041,95

	11.
	Novembar
	         981,40

	12.
	Decembar
	1024,40

	UKUPNO U 2019. GODINI
	
	11406,30 m3 =

6.709,59 t


a što je za 4,56 % više u odnosu na količinu otpada prikupljenog u 2018. godini (6.403,06 t). 

Uklanjanje divljih deponija na području općine Maglaj izvršeno je na slijedećim lokacijama:
· čišćenje korita rijeke Bistrice, NK radnici 56 h rada i kamion kiper 8,5 h

· čišćenje izletišta Borik (Babovaća),  NK radnici 80h rada, kamion kiper 8h  i rovokpač 8h

· čišćenje deponije u Ošvama, NK radnik  51h rada i kamion kiper 9h i 

· čišćenje deponije u Ulišnjak, NK radnik 54h rada, kamion kiper 8h i rovokopač 5h.

Ističemo da je KJD d.o.o. Maglaj u nekoliko navrata prethodnih godina naglašavalo potrebu rješavanja problema neadekvatnog puta prema Nekolju i problema održavanja odlagališta.

Potreba da se ovaj problem riješi na adekvatan način naglašena je i u Analizi finansijskog poslovanja u KJD d.o.o. Maglaj, a koja je proslijeđena OV Maglaj nakon njenog razmatranja na jednoj od sjednica Nadzornog odbora.

U 2019. godini ovi problemi su riješeni na način da je put prema odlagalištu asfaltiran, a također je KJD d.o.o. Maglaj uz finansijsku pomoć Općine Maglaj realizovalo nabavku buldožera za razgrtanje otpada na pomenutom općinskom odlagalištu. 

3.2.4.1.   Pregled registrovanih korisnika
a) Domaćinstva
Na dan 31.12.2019. godine broj korisnika usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada je 6.801, a 31.12.2018. godine bilo je 5.937, odnosno broj korisnika u 2019. godini  povećan  je za  864  ili 11,14 % više u odnosu na prethodnu godinu.  
Dijagram porasta broja korisnika usluge odvoza smeća 2016-2019. (domaćinstva)

      Period      31.03.   30.06.  30.09.   31.12.    31.03.   30.06.   30.09.   31.12.   31.03.   30.06.   30.09.  31.12.   31.03.   30.06.  30.09.   31.12.

                        2016.    2016.   2016.    2016.     2017.    2017.    2017.    2017.    2018.    2018.    2018.   2018.    2019.    2019.   2019.    2019.

.

       Doma-      4147     4323    4352     4339     4310      4426     4734     4794     4868     4999     5927    5937     5748     5930    6785     6801
                 ći


b) Pravna lica
Prema izvještajima iz knjige izlaznih faktura, sa posljednjim danom u godini 2017. godine, kada je u pitanju analiza pravnih lica, očituje se sljedeće:

Na dan 29.12.2017. godine (zadnji radni dan u godini) na spisku KIF-a evidentirano je 367 korisnika pravnih lica.

.

Zaključno sa danom 31.12.2018. godine na spisku KIF-a evidentirano je 378 korisnika pravnih lica.
3.2.4.2. Odluka o utvrđivanju cijena odvoza smeća od pravnih i fizičkih lica 

Važećom Odlukom Nadzornog odbora broj: NO-04/09 od 04.02.2009. godine i Odlukom o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena odvoza smeća od pravnih i fizičkih lica broj: 02-05-1-458/09 od 12.02.2009.godine, utvrđene su cijene smeća, za sve kategorije privrednih i vanprivrednih subjekata.
S obzirom da su svi veliki privredni subjekti od 2011. godine, kada je Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, bili u obavezi da vrše razdvajanje i odvojeno sakupljanje papirne i kartonske ambalaže uz obavezu potpisivanja Ugovora o 
otkupu sirovinskog otpada sa ovlaštenim operatorom, količina otpada koja je namijenjena za krajnje deponovanje bitno smanjila, I to   procjenjuje se , za oko 40 %.
S obzirom na sve naprijed navedeno, a polazeći od prakse drugih opština na području FBiH koje su već utvrdile slične povlastice za usluge prikupljanja i odvoza otpada gdje se obračun vrši prema kvadraturi, Uprava KJD d.o.o. Maglaj je predložila Nadzornom odboru da usvoji odluku kojom bi se utvrdila maksimalna površina za obračun usluge prikupljanja i odvoza otpada od privrednih subjekata i to do 5.000,00 m2.

Nadzorni odbor je, na prijedlog Uprave KJD d.o.o. Maglaj donio Odluku o dopuni Odluke. 
Ista je usvojena na 30. sjednici Općinskog vijeća Zaključkom broj 02-05-1-1651-4/19.
Kada je riječ o samoj Odluci, smatramo da ista nije adekavatna, s obzirom da je Odluka o utvrđivanju cijena odvoza smeća donesena 2009. godine i da do sada nije pretrpjela niti jednu zvaničnu izmjenu, izuzev gore pomenute, a da je u periodu od 11 godina, koliko je na snazi, došlo do njene selektivne primjene od strane ranije Uprave Društva.

U 2019. godini Uprava je započela reviziju obračuna usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada od pravnih lica na području općine Maglaj, s ciljem osiguranja dosljedne primjene cjenovnika, odnosno uspostavljanja obračuna koji će biti apsolutno usklađeni sa cjenovnikom KJD d.o.o. Maglaj.
Međutim, pored svih napora sadašnje Uprave da se obračuni usklade sa stvarnim stanjem, takvo usklađivanje je nemoguće izvesti u procentu od 100 % (s obzirom da se cijene usluga pravnim licima formiraju po kvadraturi, u ovom segmentu javlja se otpor korisnika da prijavljuju promjene, da dostavljaju dokumentaciju iz koje je vidljiva površina objekta, ne dozvoljava se uposlenicima KJD d.o.o. Maglaj da vrše mjerenja na licu mjesta, poslovni prostori nisu uknjiženi, a dostavljaju se ugovori o zakupu na kojim se u svojstvu obje ugovorne strane javlja isto lice i sl.) .

Stava smo da bi trebalo pristupiti izradi nove Odluke, koja bi bila donesena u skladu sa zakonskim procedurama, a čijom bi se primjenom osigurala prosta reprodukcija Društvu, kao i pravedniji način obračuna prema korisnicima.
3.2.5. Upravljanje javnim parkiralištima

Krajem 2018. godine, a na osnovu Odluke o javnim parkiralištima na gradskom području Maglaja (Službene novine Općine Maglaj br. 6/18) ,KJD d.o.o. Maglaj uvodi sistem naplate na 4 javna parkirališta i to:
1. Javno parkiralište kod zgrade Općine Maglaj

2. Javno parkiralište u Viteškoj ulici ispred poslovnog objekta tzv. Robna kuća

3. Javno parkiralište kod Tržnog centra uz ulicu Aleja ljiljana

4. Javno parkiralište uz poslovne objekte sa zapadne strane Tržnog centra.
Od novembra 2018. godine naplata na navedenim parkiralištima se obavlja putem parking aparata. 
Zbog činjenice da je upravljanje javnim parkiralištima nova djelatnost kojom se Društvo bavi, u 2019. godini cilj je bio uspostaviti nesmetano pružanje usluga parkiranja motornih vozila na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, te uspostavljanje reda, odnosno poštivanja odredbi Odluke i internih akata Društva od strane korisnika usluga.
Na poslovima utvrđivanja pravilnosti korištenja parkirališta zaposlen je 1 radnik.
Ukupan broj blokada, odnosno deblokada motornih vozila u 2019. godini je 349, pri čemu je najčešći razlog za blokiranje vozila parkiranje u vremenu naplate parkinga bez kupovine parking karte, a uz zadržavanje na parkingu u vremenu dužem od 10 minuta.
U izvještajnom periodu nije zabilježen ni jedan slučaj premještanja po nalogu PU -e Maglaj nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na javnim parkiralištima kojim upravlja KJD d.o.o. Maglaj.
Od druge polovine 2019. godine Društvo upravlja parkiralištem na lokaciji ispred Doma kulture Edhem Mulabdić uz ulicu S.O.Cara, na kojem se naplata također vrši putem parking aparata. 
U 2019. godini zaključeno je ukupno 7 ugovora o izdavanju povlaštenih parkirališnih karata, a u skladu sa Pravilnikom o načinu izdavanja i uslovima korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima u urbanom dijelu Maglaja (usvojenom strane OV Maglaj dana 14.08.2018 godine).
3.2.6. Upravljanje Gradskom pijacom u Maglaju
KJD d.o.o. Maglaj je u 2019. godini obavljalo sljedeće poslove:

- obezbjeđenje odvijanja poslovanja pijace isključivo na prostorima odnosno prostorijama koje zadovoljavaju propisane minimalno tehničke, higijensko-sanitarne zdravstvene i druge uslove;
- briga  o estetici, urednosti i čistoći svih prostora pijace (prodajnih mjesta, manipulativnih prostora, pješačkih komunikacija, zelenih površina i drugih prostora i prostorija u funkciji pijace) i o upotrebljivosti (tehničkoj ispravnosti, redovitom održavanju i dr.) opreme i inventara koje daje na poslugu korisnicima pijačnog mjesta;

d) obezbjeđenje elementarnog reda i sigurnosti na prostorima pijace i uspostavljanje pravilnog i pravednog odnosa između korisnika pijačnih usluga; 

e) procjene svježine i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (u prvom redu voća i povrća) koji se nude na prodaju, a na osnovu vanjskog izgleda, mirisa i drugih organoleptičkom metodom uočljivih svojstava ;
f) poduzimanje drugih mjera i aktivnosti u pravcu jačanja povjerenja potrošača u pijacu i ponudu na pijaci.
Gradska pijaca u Maglaju organizovana je u dva odvojena dijela, odnosno sastoji se od mliječne i zelene i robne pijace na malo.
U toku 2019. godine obavljen je ukupno 1 inspekcijski nadzor od strane kantonalnog tržišnog inspektora, prilikom kojeg nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu subjekta nadzora.

Iako u 2019. godini nije zabilježen pad prihoda nastalih od obavljanja djelatnosti upravljanja Gradskom pijacom u Maglaju, jedan od razloga koji sputava razvoj poslovanja je nelegalna konkurencija ( tzv. „divlja prodaja“).

Ovakva prodaja obavlja se neposredno oko prostora pijace, iako postoje neiskorišteni kapaciteti unutar pijace koji se trgovcima mogu ustupiti.

Na ovakvu situaciju Društvo nije moglo i ne može uticati, izuzev kontinuiranog obavještavanja nadležnih inspektora i Policijske uprave.

3.2.6.1. Zelena i robna pijaca na malo
Zelena i robna pijaca na malo organizovana je na adresi Tržni centar bb Maglaj i podjeljena je u tri površinom i oblikom nejednaka ograđena bloka : A, B i C. 
Blokovi predstavljaju fizički odvojene podcjeline pijace, koji služe za izlaganje proizvoda koji čine zelenu i robnu pijacu na malo.
Blok A

Blok A nalazi se uz sjeverni dio poslovnih prostora Tržnog centra i površine je cca 239 m2, a maksimalni kapacitet predviđen je za smještaj 28 prodajnih stolova.
Blok B

Blok B nalazi se uz južni dio poslovnih prostora Tržnog centra i površine je cca 333 m2, a maksimalni kapacitet predviđen je za smještaj 32 prodajna stola.

Blok C

Blok C nalazi se na jugositočnoj strani Tržnog centra i površine je cca 263 m2, a maksimalni kapacitet predviđen je za smještaj 32 prodajna stola.

3.2.6.2. Mliječna pijaca
Mliječna pijaca u kojem su smještene rashladne vitrine organizovana je u dijelu zgrade Tržni centar – Nova pijaca, u poslovnom prostoru u vlasništvu Zovko Metilde.
Dana 03.04.2019. godine zaprimili smo od strane vlasnika ponudu za kupovinu poslovnog prostora ili zakup istog.

S obzirom da naše Društvo nije bilo spremno finansirati kupovinu, niti snositi mjesečne troškove zakupnine, jer bi takvi troškovi premašili prihode koji se ostvaruju naplatom rezervacija i placarina u mliječnom dijelu pijace, odlučeno je da se mliječna pijaca smjesti na sadašnju poziciju bloka „A“ Gradske pijace u Maglaju.

Planirano je da se promjena lokacije mliječne pijace realizuje do prve polovine 2020. godine.
3.2.6.3. Iskorištenost prodajnih mjesta u 2019. godini

Iskorištenost pijačnih blokova na zelenoj i robnoj pijaci je varirala i razlika iskorištenosti po godišnjim dobima je bila izraženija nego u dijelu mliječne pijace.
Blokovi B i C su u 2019. godini bili iskorišteni u zimskom periodu 40 %, a u ljetnom 100 %, dok je iskorištenost prodajnog bloka A, opredjeljenog kao dio robne pijace, iskorištenost bila do maksimalno 2,5 %. 
3.2.6.4. Interni akti 

Na osnovu Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, te Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, izrađen je i na 24. sjednici Općinskog vijeća usvojen novi Pijačni red Gradske pijace u Maglaju.
U 2019. godini također je donesen i usvojen od strane OV novi Cjenovnik pijačnih usluga, kojim su određene nove cijene placarina i rezervacija. Ističemo da su cijene prema važećem Cjenovniku manje u odnosu na cijene koje su bile određene ranijim cjenovnikom.
4. IZVJEŠTAJ O RADU SEKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Sektor za zajedničke poslove sastoji se od dvije službe: 

· Služba finansija i računovodstva i

· Služba općih i pravnih poslova.
U okviru Službe finansija i računovodstva obavljali su se sljedeći poslovi:

- organizacija i vođenje svih računovodstvenih poslova i evidencija u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja MSFI),

- praćenje poreskih i drugih propisa, te pohađanje seminara kontinuirane računovodstvene profesije,
- finansijske, kadrovske i poslove planiranja i analize,

- izrada godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih ili drugih oblika finansijskih izvještaja po

propisima, kako redovnih zakonskih, tako i za potrebe direktora,

- poslovi javnih nabavki i skladištenje (prijem i izdavanje) rezervnih dijelova i materijala,

- blagajnički poslovi i poslovi naplate komunalnih usluga,
- redovan rad sa strankama;

- drugi poslovi po nalogu Direktora Društva.

U okviru Službe općih i pravnih poslova obavljali su se sljedeći poslovi:
· sastavljanje i dostava tužbi i žalbi i odgovora na tužbe i žalbe;
· izrada prijedloga za dozvolu izvršenja (pokretanje izvršnog postupka);
· Zastupanje pred sudovima (po punomoći Direktora);
· Izrada opštih akata;
· Izrada pojedinačnih akata/odluka, rješenja;

· Izrada i kontrola ugovora obligaciono-pravnog karaktera i komercijalnih ugovora, u skladu sa zakonskim propisima i interesima Društva;
· bavljenje svim pitanjima iz oblasti radnog prava (vođenje disciplinskih postupaka po potrebi, provođenje procedure zapošljavanja, izrada rješenja o korištenju godišnjih odmora, plaćenom i neplaćenom odsustvu i sl.);
· Izrada zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora
· Otprema materijala i poziva za sjednice;
· Izrada odluka i rješenja organa upravljanja;

· Kompletiranje i arhiviranje materijala sa sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva;

· Pismena i usmena korespondencija sa korisnicima usluga;

· Redovan rad sa strankama;

· Praćenje zakonskih propisa;
· drugi poslovi po nalogu Direktora Društva.
5.  IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

5.1. Rad Nadzornog odbora 

Izvještaj o radu Nadzornog odbora Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj za 2019. godinu sačinjava se na osnovu člana 257. tačka d), a u vezi sa članom 303. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15), te člana 19. tačka 2. Statuta Komunalnog javnog društva d.o.o. Maglaj (u daljem tekstu KJD d.o.o. Maglaj).
Izvršavajući svoje dužnosti, Nadzorni odbor je u 2019. godini održao ukupno 9 (devet) sjednica, na kojima su donosile pravno valjane odluke, zaključci i drugi akti u cilju pospješenja poslovanja Društva. 

Prva sjednica NO u 2019. godini održana je 10.01.2019. godine, a posljednja 13.12.2019. godine.

Na održanim sjednicama Nadzorni odbor je:

a) Donosio odluke iz svoje nadležnosti; 

b) Utvrđivao Prijedloge normativnih akata i Odluka iz nadležnosti Skupštine; 

 c)   Razmatrao i usvajao izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti; 

 d)   Davao ovlaštenja u skladu sa zakonom.

Ciljevi Nadzornog odbora u proteklom periodu su bili:

a) Zakonito i uspješno poslovanje Društva

b) Pružanje podrške u tehničko-tehnološkom napretku Društva

c) Osiguranje transparentnog poslovanja Društva

d) Efikasna provedba unutrašnjeg nadzora.
5.2. Sjednice Nadzornog odbora

Na sjednicama se između ostalog raspravljalo i odlučivalo o bitnim tačkama dnevnog reda, kao što su:

· Usvajanje Plana i programa rada KJD d.o.o. Maglaj za 2019. godinu, zajedno sa Planom javnih nabavki;

Osvrt:

Nadzorni odbor je utvrdio da je Plan i program rada KJD d.o.o. Maglaj sačinjen na bazi ostvarenih rezultata u prethodnoj godini, a u skladu sa realnim mogućnostima poslovanja u narednoj godini.
Glavni ciljevi istaknuti u Planu i programu rada za 2019. godinu su konsolidacija postojećih resursa, iznalaženje ušteda na svim poljima rada, nabavka neophodnih osnovnih sredstava i materijala, a u konačnici unapređenje poslovnih procesa.
· Usvajanje Elaborata o godišnjem redovnom popisu za 2019. godinu

Osvrt:

Elaborat o godišnjem redovnom popisu donesen je u skladu sa računovodstvenim propisima, odnosno Elaborat je donesen na osnovu člana 25. Zakona o računovodstvu i reviziji, te sadrži sve elemente iz člana 26. navedenog Zakona. 

Shodno tome, Nadzorni odbor je donio Odluku o usvajanju Elaborata popisne komisije KJD d.o.o. Maglaj za 2019. godinu o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja KJD d.o.o. Maglaj sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

· Usvajanje Izvještaja o radu KJD d.o.o. Maglaj sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu

Osvrt:

Nadzorni odbor je utvrdio da je Izvještaj o radu KJD d.o.o. Magla donesen u skladu sa članom 6. Zakona o javnim preduzećima i odredbama Statuta KJD d.o.o. Maglaj.

Izvještaj o radu pored osnovnih podataka o Društvu, sadrži obavljene poslove i proizvodne rezultate u obavljanju djelatnosti proizvodnje i distribucije vode i odvodnji otpadnih voda, sakupljanja, utovara i odvoza 
komunalnog otpada (sa podacima o stanju i analizi pokrivenosti područja navedenom uslugom u općini Maglaj, rasporedu i dinamici odvoza komunalnog otpada, količini prikupljenog otpada), realizovani poslovi u skladu sa općinskim Programom održavanja javne higijene i izdatim nalozima, radnje neophodne za pospješenje pijačnih usluga, poslovi obračunske jedinice usluge i poslovi uprave i službe za administrativne i računovodstvene poslove.

Izvještaj o finansijskom poslovanju sadrži pokazatelje poslovanja, prema kojem je vidljivo da je Društvo u 2019. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

· Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju za period od 01.01.-30.06.2019. godine

Osvrt:

Nadzorni odbor je utvrdio da su svi finansijski izvještaji, bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj gotovinskog toka i promjene u kapitalu za period I-VI 2019. godine pripremljeni i sačinjeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

· Donošenje odluka o davanju saglasnosti KJD d.o.o. Maglaj za prijavu projekata 

Osvrt:

 U 2019. godini KJD d.o.o. Maglaj je izradilo tri projekta i to:

· projekat „Selekcija otpada po mjestu nastanka“, sa kojim je apliciralo na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša, 
· projekat „Čišćenje priobalnog pojasa rijeke Bosne na području Općine Maglaj“, sa kojim je apliciralo na Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti 
· zaštite okoliša za 2019. godinu, raspisanog od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-Do kantona,

· projekat “Opremanje KJD d.o.o. Maglaj kamionom za prikupljanje i transport otpada” sa kojim je apliciralo na Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, raspisan od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Ze-Do kantona.
· Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
Tokom 2019. godine članovi Nadzornog odbora su blagovremeno zaprimali izvještaje o aktivnostima Društva između dvije sjednice, kao što su informacije o realizaciji Plana javnih nabavki, potpisivanje ugovora sa Općinom Maglaj, povećanje broja korisnika usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Maglaj i sl.

5.3. Odnos Nadzornog odbora i Uprave Društva

Uprava Društva je blagovremeno dostavljala Nadzornom odboru izvještaje o svim činjenicama od uticaja na poslovanje i finansijsko stanje Društva, te na taj način osigurala adekvatno i blagovremeno izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Nadzornog odbora.

S druge strane, Nadzorni odbor je imao nadzornu, ali i savjetodavnu ulogu u odnosu sa Upravom, što je imalo uticaja na donošenje odluka u najboljem interesu Društva.

5.4. Zaključna razmatranja

Osim na sjednicama, rad Nadzornog odbora odvijao se i kroz međusobne konsultacije članova Nadzornog odbora, kao i uz konsultacije sa Upravom Društva.

Nadzorni odbor je u 2019. godini svoj rad obavljao nepristrasno i savjesno, imajući u vidu cilj uspješnog i zakonitog poslovanja Društva, uz visok stepen odgovornosti prema vlasnicima kapitala.

Nadzorni odbor je mišljenja da je rad Uprave Društva u 2019. godini akcentovan na proširenje obima usluga iz svoje nadležnosti, te na donošenje prijedoga odluka i odluka različitog karaktera prema vlastitoj procjeni u najboljem interesu Društva i zaposlenika.

Nadzorni odbor je svoje poslovanje u 2019. godini obavljao stručno i savjesno, u skladu sa pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

               Direktor                                                                                              Predsjednik NO
       _____________                                                                                   __________________

      Mehmed Bradarić                                                                                         Armin Banjić

0

